## Slide 1: Grundpraktikum 2 – Versuch 2: Radioaktivität
Lukas Prader1,Andrija Đokić2, Kemal Önen3
Betreuer: Atilay Ayasli, MSc.
Versuchsdurchführung am: 23.03.2023
Datum der Präsentation: 30.03.2023
1 lukas.prader@student.uibk.ac.at
2 andrija.djokic@student.uibk.ac.at
3 kemal.oenen@student.uibk.ac.at

## Slide 2: Übersicht
Theoretischer Hintergrund
Methodik
Resultate
Diskussion
für jeden Einzelversuch

## Slide 3: Theoretischer Hintergrund
Die 3 wichtigsten Mechanismen der Teilchenstrahlung:
Abbildungen aus Wikipedia entnommen
-Zerfall
-Zerfall
-Zerfall

## Slide 4: Motivation
Abbildungen aus Wikipedia entnommen
Ziele:
Die Statistik des radioaktiven Zerfalls analysieren
Die Halbwertszeit von Barium 137 quantifizieren
Die Absorption von Gammastrahlen in unterschiedlichen Medien beschreiben

## Slide 5: Messung der Geigerzähler-Charakteristik

## Slide 6: Messung der Geigerzähler-Charakteristik
Vorversuch zur Bestimmung der einzustellenden Zählrohrspannung des verwendeten Geigerzählers
Theorie[1]:
[1]: Univ.-Prof. Dr. Gregor Weihs et. al., “Grundpraktikum 2, Versuch 2: Radioaktivität.” Praktikumsvorschrift, Sommersemester 2023.
anfänglicher Anstieg der nachgewiesenen Teilchen mit der angelegten Spannung
spontane elektrische Durchbrüche entstehen
(= mehr Rauschen!)
nahezu unabhängiges Verhältnis

## Slide 7: Messung der Geigerzähler-Charakteristik
Vorversuch zur Bestimmung der einzustellenden Zählrohrspannung des verwendeten Geigerzählers
Experiment:
  Verwendetes Radionuklid: (-Strahler)
  Kurzer Test bei 900V, ob mind. 1000 Zählungen/min  2994 Zählungen/min
  Dann: Betriebsart „15s“ eingestellt
    Messung von 0V bis 1200V
    Bis 750V (erste Detektion von Ereignissen): 100V Schritte, danach 50V Schritte

## Slide 8: Messung der Geigerzähler-Charakteristik
Der Geigerzähler wurde im
Folgenden auf 900 V gestellt.
[1]: Univ.-Prof. Dr. Gregor Weihs et. al., “Grundpraktikum 2, Versuch 2: Radioaktivität.” Praktikumsvorschrift, Sommersemester 2023.
Messung:
Literatur[1]:

## Slide 9: Statistik radioaktiver Zerfälle

## Slide 10: Statistik radioaktiver Zerfälle-Theorie
Zerfälle statistisch unabhängig → Poisson Verteilung
A=Aktivität [s-1] → Adt = Wahrscheinlichkeit für 1 Ereignis
Erwartungswert (Mittelwert) = At = Varianz
Daraus einfach Standardabweichung bekommen
Nur ein Parameter - Erwartungswert

## Slide 11: Statistik radioaktiver Zerfälle-Methodik
Geiger Zähler auf die Halterung platzieren
Ca. 900V Spannung einstellen
Modus von Δt=15s auswählen
N=60 Messungen
Tatsächlich gemessene Ereignisse → angegebener Wert / 4

## Slide 12: Statistik radioaktiver Zerfälle
Messung der Hintergrundstrahlung mit N=60 Messungen
Mittelwert (Erwartungswert) n̅ = 9,1(4) Ereignisse
Standardabweichung der Stichprobe mit deren Unsicherheit
  σ = = 3,76 Ereignisse mit Δσ = = 0,35 Ereignisse
Standardabweichung der Poisson Verteilung
  σP = =3,011 Ereignisse

## Slide 13: Statistik radioaktiver Zerfälle
Gesamte Zahl der Ereignisse nN = 544
Standardabweichung σN der Poissonverteilung mit Mittelwert nN
  σN == 23,32
Vergleich und Interpretation von = 0,39 und σ = 3,76 und σP = 3.011
  Erinnerung: Δσ = 0,35 von der Stichprobe
  80% → relativ gute Übereinstimmung

## Slide 14: Statistik radioaktiver Zerfälle
15 Intervalle

## Slide 15: Statistik radioaktiver Zerfälle
9 Intervalle

## Slide 16: Statistik radioaktiver Zerfälle
Sehr schwierig abzuschätzen, welche besser ist
Zusätzliche Berechnung von „R2 score“ → Gauß‘sche Verteilung gibt bessere Beschreibung

## Slide 17: Halbwertszeit von Barium 137 (137Bam)

## Slide 18: Halbwertszeit von Barium 137 (137Bam)
Die Rate beschreibt welcher Bruchteil von N Kernen pro Zeit im Mittel zerfällt
In der Halbwertszeit sind die Hälfte der Teilchen übrig
Basis für die Auswertung!

## Slide 19: Halbwertszeit von Barium 137 (137Bam)
Zur Gewinnung der Probe: 137Cs/137Ba – Generator
  137Cs zerfällt in einem - Prozess zu 137Ba  4% 137Ba + 96% 137Bam
  137Bam mit NaCl/HCl-Lösung ausgewaschen und in Becherglas gegeben
Spannung von 900V
Betriebsart „15s“ eingestellt
Solange gemessen bis die Zählrate ungefähr der Hintergrundstrahlung entspricht

## Slide 20: Halbwertszeit von Barium 137 (137Bam)
Aufgenommer Datensatz wurde korrigiert um die Zählrate der Hintergrundstrahlung:
Der Fehler der korrigierten Zählrate ergibt sich hierbei aus:

## Slide 21: Halbwertszeit von Barium 137 (137Bam)
Aufgenommer Datensatz wurde korrigiert um die Zählrate der Hintergrundstrahlung:
Der Fehler der korrigierten Zählrate ergibt sich hierbei aus:
für jede Messung:
(unter der Annahme einer
Poisson-Verteilung)

## Slide 22: Halbwertszeit von Barium 137 (137Bam)
Zählrate ist proportional zur Aktivität, daher verwenden wir für die Kurvenanpassung[1]:
[1]: Univ.-Prof. Dr. Gregor Weihs et. al., “Grundpraktikum 2, Versuch 2: Radioaktivität.” Praktikumsvorschrift, Sommersemester 2023.

## Slide 23: Halbwertszeit von Barium 137 (137Bam)
Zählrate ist proportional zur Aktivität, daher verwenden wir für die Kurvenanpassung[1]:
[1]: Univ.-Prof. Dr. Gregor Weihs et. al., “Grundpraktikum 2, Versuch 2: Radioaktivität.” Praktikumsvorschrift, Sommersemester 2023.
Kurvenanpassung erfolgte mit der curve_fit-Funktion in scipy.optimize
Fehler der y-Daten (= ) mit dem sigma-keyword berücksichtigt

## Slide 24: Halbwertszeit von Barium 137 (137Bam)

## Slide 25: Halbwertszeit von Barium 137 (137Bam)
Vergleich mit Literaturwerten:
2.56 (th.) / 2.60 (exp.) min [2]
2.60 min [3]
2.52 min [4]
[2]: “Use of a GM counter to measure the half-life of Ba-137m generated by using an isotope generator“ (2014), Kweon Dae Cheol et al, Journal of the Korean Physical Society, Volume 65, Issue 4
[3]: “On the Cs-137 Disintegration Scheme“ (1949) Mitchell, A. C. G., and Peacock, C. L., Phys. Rev., 75
[4]: “Half-lives of Barium-137m, Silver-109m and Rhodium-106 measured with Calculable Overall Accuracy“ (1966), Middelboe V., Nature 211, 283–284
Sehr gute Übereinstimmung
mit Literaturwerten

## Slide 26: Absorption von Gammastrahlen in Medien

## Slide 27: Halbwertsdicke von Pb und Al für γ-Strahlung
Photoeffekt, Compton Effekt, Paarbildung

## Slide 28: Halbwertsdicke von Pb und Al für γ-Strahlung
,
Cobalt-60